Камин с закрытой топкой гораздо экономичнее, удобнее и безопаснее других типов камина. Он способен обогреть ваш дом даже в самый лютый мороз.

Камин как источник тепла

 Такой камин используют, если он будет служить дополнительным источником тепла. Устройства с закрытой топкой значительно эффективнее расходуют энергию горения дров, их КПД достигает 75  %.

 Топки таких каминов изготовляют из материалов, хорошо аккумулирующих тепло, устойчивых к высокой температуре и коррозии. Дверцы из огнестойкого стекла способны выдержать температуру +800  °С. Есть разные способы крепления дверок — они могут открываться вбок или подниматься.

 Мощность топки подбирают исходя из такого расчета: 1 кВт на 4 м3 комнаты. Причем кубатура помещения, где планируется установка камина, не может быть менее 40 м3. В топку за час должно попадать как минимум 10 м3 свежего воздуха на каждый киловатт мощности.

 То есть камин мощностью 5 кВт в течение часа будет потреблять 50 м3 воздуха, который лучше подавать снаружи по специальному воздуховоду.

 Исходя из противопожарных требований, вокруг топки делают теплоизоляцию из минеральной ваты с алюминиевой фольгой, но лучше поставить суперизол, так как практика показывает, что фольга со временем прогорает (если топка регулярно используется) и в помещение попадають волокна ваты. Между изоляцией и внешней поверхностью камина оставляют свободное пространство для циркуляции воздуха.

 Портал и наружный корпус над топкой выполняют из огнестойких материалов — клинкерного кирпича, мрамора, песчаника или специальных гипсокартонных плит.

 Конструкция каминов с закрытыми топками предусматривает возможность использовать тепло сгорания дров для обогрева других помещений. Теплоносителем может быть воздух или вода.

ФОТО: [image: image1.jpg]KamnH
C3aKpbITOM
TOMKOW

Kopnyc kama

Tl gem,





Греем воздухом 

 Воздух в современном камине нагревается, проходя между наружной поверхностью топки и внешним ее корпусом.

 Через каналы-трубопроводы, которые размещены в перекрытиях или стенах, он разводится по отопляемым помещениям.

 В качестве каналов используют алюминиевые или стальные трубы.

 В простейших системах воздушного отопления воздух может подаваться гравитационным способом — под действием разности плотностей холодного и нагретого воздуха.

 Однако таким образом можно обогревать лишь несколько помещений на расстоянии, не превышающем 3 м от оси дымохода.

 Зато гравитационная система не зависит от наличия электроэнергии.

 Если с помощью воздушного отопления планируется обогревать значительное количество помещений и горизонтальные участки труб превышают 3 м, лучше использовать конструкцию с принудительной циркуляцией.

 В нее входит насос, подающий воздух под корпусом топки или над ним.

 Так можно нагревать до 600 м3 воздуха в час.

 Следует принять во внимание, что воздухообмен в такой системе осуществляется по закрытому циклу.

 Воздух нагревается, обходит помещения и возвращается обратно к топке, поэтому воздушные каналы такой системы отопления не проводят в кухни и туалеты.

 Сооружать камин с воздушным отоплением лучше при возведении дома, потому что в уже готовом здании затруднительно пробивать стены для устройства воздуховодов.

Водяной «плащ»

 Встроенная топка с водяным «плащом» внешне не отличается от аналогов, однако имеет конструкционный секрет: ее корпус выполняется в два слоя, между которыми циркулирует, нагреваясь, вода.

 Горячая вода по трубам направляется к радиаторам. Если в верхней части корпуса камина дополнительно смонтировать теплообменник-змеевик, то появится возможность подогревать воду для бытовых нужд. Ее движение обеспечивают циркуляционные насосы.

 Управлять работой камина с водяным «плащом» можно вручную, уменьшая или увеличивая приток воздуха в топку, — так регулируется интенсивность сгорания дров.

 Циркуляционный насос обычно оборудуется термостатом. Когда вода нагревается до определенной температуры, которая устанавливается регулятором термостата, насос автоматически включается и перекачивает ее в систему отопления или водоснабжения.

 Камин с водяным «плащом» может работать только в открытой системе отопления, чтобы рост температуры воды не приводил к увеличению давления в трубах. Так как в современных системах обогрева используются закрытые схемы, при подключении к ним камина с водяным «плащом» на границе разных систем устанавливают теплообменник.
